钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(II)                             　010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 东方嘉苑·御景世家18#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基础分部 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  | -基础底板 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 宁夏石元建筑工程公司三分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  | 张志芳 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | DB64/266-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 接头位置和数量 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.3条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.4条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.6条 附录B |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.7条 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢 筋 网 |  | 长、宽（㎜） |  |  |  |  | ±10 |  | 7 | 7 | 8 |  | 9 | 9 | -8 |  | -8 |  | -7 | -9 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 网眼尺寸（㎜） |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋 骨 架 |  | 长（㎜） |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽、高（㎜） |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 |  | 间距（㎜） |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排距（㎜） |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保护层厚度（㎜） |  |  | 基础 |  | ±10 |  | 8 | 8 | 7 |  | 9 | 7 | -8 |  | -7 |  | -7 | -9 | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 柱、梁 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 板、墙、壳 |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距（㎜） |  |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置（㎜） |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 |  |  | 中心线位置（㎜） |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水平高线（㎜） |  |  |  | +3，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主控项目合格，一般项目符合规范规定 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

银川地区建设工程质量监督站