检测设备周检计划表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 检验周期 | 送检日期 | 送检数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊角温度测试仪 | XHD－10 | 1 | 一年 |  |  |  |
| 2 | 0－100管型测力计 | KL－10型 | 2 | 一年 |  |  |  |
| 3 | 游标深度尺 | 0－200㎜ | 1 | 一年 |  |  |  |
| 4 | 赛尺 |  |  | 一年 |  |  |  |
| 5 | 游标卡尺 | 0－125㎜ | 2 | 一年 |  |  |  |
| 6 | 钢卷尺 | 象牌5－02 | 30 | 半年 |  |  | 半年全部更换 |
| 7 | 直尺 | 1000㎜ | 2 | 一年 |  |  | 一年全部更换 |
| 8 | 90°/45°角尺 | 120×250㎜ | 2 | 一年 |  |  | 一年全部更换 |
| 9 | 直尺 | 300㎜ | 1 | 一年 |  |  | 一年全部更换 |
| 10 | 万能角度尺 | 0－320° | 1 | 一年 |  |  |  |